## ４月上水道
平成25年 ４月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成24年4月17日～24日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.1 | 3.2 | 7.8 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 3.2
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 0.5 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 7.2
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | １未満 | １未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | １未満
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.2 | 0.2 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 水温(℃） | - | 12 | 13.6 | 11.8 | 12.2 | 12 | 12.2 | 12.6
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## ４月専用水道
平成25年 ４月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成25年4月17日～24日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 専用水道浄水
|  |  | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | -
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | -
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | -
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | -
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | -
23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | -
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | -
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | -
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | -
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | -
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | -
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.2 | 7.3 | 2.4
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | -
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | -
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | -
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | -
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | -
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 0.9 | 0.3未満 | 0.4
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.1 | 7.4
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | 2 | 1未満 | 1
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.3 | 0.1未満 | 0.2
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 水温(℃） | - | 11 | 13.5 | 9.6
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 5月上水道
平成25年 5月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成25年5月21～29日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 膜ろ過 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | - | 0.0003未満 | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | 0.00005未満 | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | 0.005未満 | - | - | - | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | 0.53 | 0.47 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 0.02 | 1.7
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | 0.08未満 | - | - | - | - | - | 0.35
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | 0.1未満 | - | - | - | - | - | -
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | 0.0002未満 | - | - | - | - | - | -
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | 0.005未満 | - | - | - | - | - | -
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | 0.004未満 | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | - | -
16 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | 0.002未満 | - | - | - | - | - | -
17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | -
18 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | -
19 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | -
20 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.06未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
21 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.003 | 0.002未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.008 | 0.001未満
22 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
23 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001 | 0.004未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
24 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
25 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | 0.001未満 | 0.1 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.006 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.003 | 0.003 | 0.001未満 | 0.01 | 0.002
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.002未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | 0.01未満 | - | - | - | - | - | -
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | 0.02未満 | - | - | - | - | - | -
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | 0.03未満 | - | - | - | - | - | -
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | 0.01未満 | - | - | - | - | - | -
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | 6.5 | - | - | - | - | - | -
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | 0.005未満 | - | - | - | - | - | -
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 5.1 | 4.5 | 3.3 | 13 | 3 | 2.9 | 2.1 | 5.4
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 |  | 30 | - | - | - | - | - | -
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | 70 | - | - | - | - | - | -
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | 0.02未満 | - | - | - | - | - | -
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | 0.000001未満 | - | - | - | - | - | -
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | 0.000001未満 | - | - | - | - | - | -
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | 0.002未満 | - | - | - | - | - | -
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | 0.0005未満 | - | - | - | - | - | -
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 0.5 | 0.6 | 0.3未満 | 0.5 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 7.2 | 8.7 | 7
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4
| 水温(℃） | - | 16.5 | 16.2 | 17.2 | 16.5 | 15 | 15.4 | 15.2 | 17.5
.
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 5月専用水道
平成25年 5月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成25年5月21～29日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 専用水道浄水
|  |  | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 0 | 0 | 13
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | 0.31 | 0.38 | 0.66
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | -
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | -
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | -
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.02 | 0.011 | 0.004
23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.02 | 0.006 | 0.004未満
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.18 | 0.12 | 0.26
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.023 | 0.013 | 0.006
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02 | 0.02未満 | 0.02未満
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.003 | 0.002 | 0.002
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | -
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | -
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | -
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 6.5 | 7.6 | 2.8
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | -
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | -
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | -
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１２mg/l以下 | - | - | -
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | -
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 0.3 | 0.3 | 0.5
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7 | 7.7
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.8 | 0.1 | 0.4
| 水温(℃） | - | 15.9 | 17.5 | 14
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 6月上水道
平成25年 6月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成25年6月19日～26日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 6.7 | 3.2 | 10 | 3 | 2.9 | 2.1 | 5.5
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 0.7 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 7.8
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | 1未満 | １未満 | １未満 | １未満 | １未満 | １未満 | １未満
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3
| 水温(℃） | - | 20.5 | 21 | 19.5 | 17.5 | 17.8 | 22 | 21
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 6月専用水道
平成25年 6月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成25年6月24日～28日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 専用水道浄水
|  |  | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 2 | 0 | 2
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | -
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | -
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | -
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | -
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | -
23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | -
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03g/l以下 | - | - | -
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | -
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | -
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | -
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | -
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | -
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.2 | 8.8 | 2.5
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | -
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | -
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | -
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | -
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | -
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 0.9 | 0.3未満 | 0.7
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7 | 6.8 | 7.1
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | 3 | 1未満 | 2
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.4 | 0.2 | 0.3
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| 水温(℃） | - | 19.5 | 21.5 | 17.2
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 7月上水道
平成25年 7月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成25年7月17日～22日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.6 | 3.4 | 8.4 | 3 | 3 | 2.2 | 4.5
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 0.5 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 7 | 7.9 | 7.0
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | 1未満 | １未満 | １未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4
| 水温(℃） | - | 22.5 | 23.6 | 20 | 18 | 20 | 23.2 | 23
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 7月専用水道
平成25年 7月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成25年7月17日～22日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 専用水道浄水
|  |  | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | -
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | -
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | -
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | -
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | -
23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | -
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | -
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | -
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | -
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | -
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | -
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 5.8 | 7.6 | 2.6
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | -
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | -
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | -
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | -
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | -
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 0.6 | 0.3 | 0.4
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7 | 7.5
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1未満 | 0.2
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 水温(℃） | - | 21.5 | 20.5 | 22.4
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 5月農薬類
平成24年 5月分 農薬類水質検査結果(24年度については、保健所の指導により実施しない。過去のデータ良好）
検査機関名：㈱新環境分析センター
| 名称略称 | 目標値（㎎/L) | 用途 | 塙第1水原 | 塙第３水原 | 川上第2水源 | 高城第1水原 | 高城第2水原
採水日
| 検査名 |  |  | 農薬類34項目 | 農薬類34項目 | 農薬類34項目 | 農薬類34項目 | 農薬類34項目
1 | チウラム | 0.02 | 殺菌剤
2 | シマジン(CAT) | 0.003 | 除草剤
3 | チオベンカルブ | 0.02 | 除草剤
4 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | 0.002 | 土壌薫蒸剤
5 | イソキサチオン | 0.008 | 殺虫剤
6 | ダイアジノン | 0.005 | 殺虫剤
7 | フェニトロチオン(MEP) | 0.003 | 殺虫剤
8 | イソプロチオラン(IPT) | 0.04 | 殺菌剤・殺虫剤
9 | クロロタロニル(TPN) | 0.05 | 殺菌剤
10 | プロピザミド | 0.05 | 除草剤
11 | ジクロルボス(DDVP) | 0.008 | 殺虫剤
12 | フェノブカルブ(BPMC) | 0.03 | 殺虫剤
13 | クロルニトロフェン(CNP)(アミノ体含む) | 0.0001 | 除草剤
14 | CNP-アミノ体 | ---- | －
15 | イプロベンホス(IBP) | 0.008 | 殺菌剤
16 | EPN | 0.006 | 殺虫剤
17 | ベンタゾン | 0.2 | 除草剤
18 | カルボフラン(カルボスルファン代謝物) | 0.005 | 殺虫剤
19 | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D) | 0.03 | 除草剤
20 | トリクロピル | 0.006 | 除草剤
21 | アセフェート | 0.08 | 殺虫剤
22 | イソフェンホス | 0.001 | 殺虫剤
23 | クロルピリホス | 0.03 | 殺虫剤
24 | トリクロルホン(DEP) | 0.03 | 殺虫剤
25 | ピリダフェンチオン | 0.002 | 殺虫剤
26 | イプロジオン | 0.3 | 殺菌剤
27 | エトリジアゾール(エクロメゾール) | 0.004 | 殺菌剤
28 | オキシン銅 | 0.04 | 殺菌剤
29 | キャプタン | 0.3 | 殺菌剤
30 | クロロネブ | 0.05 | 殺菌剤
31 | トルクロホスメチル | 0.2 | 殺菌剤
32 | フルトラニル | 0.2 | 殺菌剤
33 | ペンシクロン | 0.04 | 殺菌剤
34 | メタラキシル | 0.05 | 殺菌剤
35 | メプロニル | 0.1 | 殺菌剤
36 | アシュラム | 0.2 | 除草剤
37 | ジチオピル | 0.008 | 除草剤
38 | テルブカルブ(MBPMC) | 0.02 | 除草剤
39 | ナプロパミド | 0.03 | 除草剤
40 | ピリブチカルブ | 0.02 | 除草剤
41 | ブタミホス | 0.01 | 除草剤
42 | ベンスリド(SAP) | 0.1 | 除草剤
43 | ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.08 | 除草剤
44 | ペンディメタリン | 0.1 | 除草剤
45 | メコプロップ(MCPP) | 0.005 | 除草剤
46 | メチルダイムロン | 0.03 | 除草剤
47 | アラクロール | 0.01 | 除草剤
48 | カルバリル(NAC) | 0.05 | 殺虫剤
49 | エディフェンホス(エジフェンホス,EDDP) | 0.006 | 殺菌剤
50 | ピロキロン | 0.04 | 殺菌剤
51 | フサライド | 0.1 | 殺菌剤
52 | メフェナセット | 0.009 | 除草剤
53 | プレチラクロール | 0.04 | 除草剤
54 | イソプロカルブ(MIPC) | 0.01 | 殺虫剤
55 | チオファネートメチル | 0.3 | 殺菌剤
56 | テニルクロール | 0.2 | 除草剤
57 | メチダチオン(DMTP) | 0.004 | 殺虫剤
58 | カルプロパミド | 0.04 | 殺菌剤
59 | ブロモブチド | 0.04 | 除草剤
60 | モリネート | 0.005 | 除草剤
61 | プロシミドン | 0.09 | 殺菌剤
62 | アニロホス | 0.003 | 除草剤
63 | アトラジン | 0.01 | 除草剤
64 | ダラポン | 0.08 | 除草剤
65 | ジクロベニル(DBN) | 0.01 | 除草剤
66 | ジメトエート | 0.05 | 殺虫剤
67 | ジクワット | 0.005 | 除草剤
68 | ジウロン(DCMU) | 0.02 | 除草剤
69 | ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ,ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | 0.01 | 殺虫剤
70 | エトフェンプロックス | 0.08 | 殺虫剤
71 | フェンチオン(MPP) | 0.001 | 殺虫剤
72 | グリホサート | 2 | 除草剤
73 | マラソン(マラチオン) | 0.05 | 殺虫剤
74 | メソミル | 0.03 | 殺虫剤
75 | ベノミル | 0.02 | 殺菌剤・殺虫剤
76 | ベンフラカルブ | 0.04 | 殺虫剤
77 | シメトリン | 0.03 | 除草剤
78 | ジメピペレート | 0.003 | 除草剤
79 | フェントエート(PAP) | 0.004 | 殺虫剤
80 | ブプロフェジン | 0.02 | 殺虫剤
81 | エチルチオメトン | 0.004 | 殺虫剤
82 | プロベナゾール | 0.05 | 殺菌剤
83 | エスプロカルブ | 0.01 | 除草剤
84 | ダイムロン | 0.8 | 除草剤
85 | ビフェノックス | 0.2 | 除草剤
86 | ベンスルフロンメチル | 0.4 | 除草剤
87 | トリシクラゾール | 0.08 | 殺菌剤
88 | ピペロホス | 0.0009 | 除草剤
89 | ジメタメトリン | 0.02 | 除草剤
90 | アゾキシストロビン | 0.5 | 殺菌剤
91 | イミノクタジン酢酸塩 | 0.006 | 殺菌剤
92 | ホセチル | 2 | 殺菌剤
93 | ポリカーバメート | 0.03 | 殺菌剤
94 | ハロスルフロンメチル | 0.3 | 除草剤
95 | フラザスルフロン | 0.03 | 除草剤
96 | チオジカルブ | 0.08 | 殺虫剤
97 | プロピコナゾール | 0.05 | 殺菌剤
98 | シデュロン | 0.3 | 除草剤
99 | ピリプロキシフェン | 0.2 | 殺虫剤
100 | トリフルラリン | 0.06 | 除草剤
101 | カフェンストロール | 0.008 | 除草剤
| 農薬類合計 |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 町内で使用されている農薬（64項目）の検査を各農薬の散布時期｛5月（34項目）・8月（39項目）｝に分けて実施いたします。