## 8月上水道
平成25年 8月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成25年8月20日～29日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | - | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | ０．００００５未満 | ０．００００５未満 | ０．００００５未満 | ０．００００５未満 | ０．００００５未満 | - | ０．００００５未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.002 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.002 | - | 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | - | 0.005未満
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 0.001未満
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | 0.39 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | - | 1.7
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | - | 0.31
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | - | 0.1未満
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | - | 0.0002未満
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | - | 0.005未満
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | - | 0.004未満
16 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | - | 0.002未満
17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 0.001未満
18 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 0.001未満
19 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 0.001未満
20 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | - | 0.002未満
21 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.00１未満 | - | 0.001未満
22 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | - | 0.004未満
23 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.004 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001 | 0.001未満 | - | 0.002
24 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.11 | 0.49 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | - | 0.06未満
25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 0.001未満
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.012 | 0.001未満 | 0.004 | 0.001 | 0.001未満 | - | 0.004
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | - | 0.02未満
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.005 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 0.002
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 0.001未満
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | - | 0.008未満
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.03 | 0.01未満 | - | 0.01未満
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | - | 0.02未満
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | - | 0.03未満
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 | - | 0.01
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | 8 | 5.9 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | - | 6.2
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | - | 0.005未満
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 5.9 | 3.7 | 7.7 | 3 | 3 | 2.2 | 3.8
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 47 | 51 | 90 | 53 | 52 | - | 75
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 90 | 110 | 150 | 91 | 95 | - | 120
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | - | 0.02未満
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | - | 0.000001未満
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | - | 0.000001未満
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | - | 0.002未満
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | - | 0.0005未満
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 0.6 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 6.6
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | 1 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2
| 水温(℃） | - | 25 | 23.5 | 21.8 | 22.2 | 22.4 | 24.2 | 25.4
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 8月専用水道
平成25年 8月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成24年8月28～9月4日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 専用水道浄水
|  |  | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | - | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | 0.005未満 | 0.005未満
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | 0.48 | 0.68
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | 0.08未満 | 0.08未満
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | 0.1未満 | 0.1未満
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | 0.0002未満 | 0.0002未満
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | 0.005未満 | 0.005未満
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | 0.004未満 | 0.004未満
16 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | 0.002未満 | 0.002未満
17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満
18 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満
19 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満
20 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | 0.002未満 | 0.002未満
21 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | 0.024 | 0.01
22 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | 0.019 | 0.004未満
23 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.004
24 | 臭素酸 | 0.mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満
25 | 塩素酸 | 0.02mg/l以下 | - | 0.27 | 0.15
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | 0.028 | 0.014
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | 0.02 | 0.02未満
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | 0.004 | 0.001未満
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | 0.001未満 | 0.001未満
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | 0.008未満 | 0.008未満
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | 0.01未満 | 0.01未満
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | 0.02未満 | 0.02未満
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | 0.03未満 | 0.03未満
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | 0.01未満 | 0.01未満
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | 6.2 | 5.2
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | 0.005未満 | 0.005未満
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.3 | 9.2 | 2.6
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | 19 | 12
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | 62 | 70
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | 0.02未満 | 0.02未満
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | 0.000001未満 | 0.000001未満
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１２mg/l以下 | - | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | 0.002未満 | 0.002未満
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | 0.0005未満 | 0.0005未満
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 1.2 | 0.4 | 0.3
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | 6.8 | 7.4
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | 4 | 1未満 | 1
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.7 | 0.1未満 | 0.1
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.1 | 0.8 | 0.1
| 水温(℃） | - | 23 | 24.6 | 22.4
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 9月上水道
平成25年 9月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成25年9月18日～３０日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.0003未満 | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | ０．００００５未満 | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.001未満 | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.001未満 | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.001未満 | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.005未満 | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.001未満 | -
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.02未満 | -
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.09 | -
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.1未満 | -
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.0002未満 | -
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.005未満 | -
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.004未満 | -
16 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.002未満 | -
17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.001未満 | -
18 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.001未満 | -
19 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.001未満 | -
20 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.002未満 | -
21 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.008 | -
22 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.004未満 | -
23 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.001未満 | -
24 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.06未満 | -
25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.001未満 | -
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.01 | -
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.02未満 | -
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.002 | -
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.001未満 | -
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.008未満 | -
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.01未満 | -
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.02未満 | -
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.03未満 | -
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.01未満 | -
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | - | - | - | 67 | -
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.005未満 | -
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.4 | 3.7 | 4.6 | 3 | 3 | 2.1 | 3.7
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | 6.7 | -
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | 210 | -
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.02未満 | -
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.000001未満 | -
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.000001未満 | -
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.002未満 | -
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | 0.0005未満 | -
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 1 | 0.3未満 | 0.6 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | 0.4
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 6.6
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | １未満 | １未満 | １未満 | １未満 | 1未満 | 1 | １未満
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3
| 水温(℃） | - | 23 | 23.8 | 22.5 | 18.5 | 21 | 22.6 | 23.2
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 9月専用水道
平成25年 9月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成23年9月25～10月7日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 専用水道浄水
|  |  | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 0 | 320 | 560
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | 0.003未満 | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 0.00005未満 | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | -
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | 0.42 | - | -
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 0.08未満 | - | -
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | - | -
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 0.0002未満 | - | -
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | - | -
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | - | -
16 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | - | -
17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | -
18 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | - | -
19 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | -
20 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | - | -
21 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.064 | - | -
22 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.028 | - | -
23 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | - | -
24 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.28 | - | -
25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | -
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.072 | - | -
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.05 | - | -
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.008 | - | -
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | - | -
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | - | -
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01未満 | - | -
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.05 | - | -
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 0.03未満 | - | -
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01未満 | - | -
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | 5.7 | - | -
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | - | -
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.4 | 8.3 | 2.6
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 14 | - | -
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 49 | - | -
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | - | -
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | 0.000001未満 | - | -
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | 0.000001未満 | - | -
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | - | -
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | 0.0005未満 | - | -
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 1 | 0.4 | 0.5
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7 | 7 | 7.1
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | 2 | 1未満 | 1未満
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.3 | 0.1 | 0.2
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.5 | 0.2 | 0.2
| 水温(℃） | - | 21 | 22 | 24.5
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 10月上水道
平成2５年 10月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成2５年10月２３日～２８日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
16 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
18 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
19 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
20 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
21 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
22 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
23 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
24 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.4 | 4.3 | 5.8 | 3.1 | 3 | 2.1 | 3.3
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 0.7 | 0.3未満 | 0.5 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.5
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 8.1 | 7.1
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2
| 水温(℃） | - | 18.8 | 19 | 18.1 | 15.4 | 17.5 | 17.6 | 18.4
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 10月専用水道
平成24年 10月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成24年10月17～24日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 専用水道浄水
|  |  | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 0 | 1 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | -
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | -
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | -
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | -
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | -
23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | -
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03g/l以下 | - | - | -
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | -
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | -
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | -
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | -
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | -
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 7.5 | 8.6 | 2.7
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | -
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | -
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | -
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | -
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | -
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 0.3 | 0.4 | 0.3
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.9 | 7 | 7.2
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | １未満 | １未満 | 1未満
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.4 | 0.2 | 0.3
| 水温(℃） | - | 19.2 | 19.5 | 16.5
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 11月上水道
平成2５年 11月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成2５年11月１９日～2９日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | 0.0003未満 | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 0.00005未満 | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | 0･005未満 | - | - | - | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | 0.51 | 3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 0.02未満 | 1.7
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 0.12 | - | - | - | - | - | 0.39
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | - | - | - | - | - | -
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 0.0002未満 | - | - | - | - | - | -
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | - | - | - | - | - | -
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | - | - | - | - | - | -
16 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | - | - | - | - | - | -
17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | - | - | - | - | -
18 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | - | - | - | - | - | -
19 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | - | - | - | - | -
20 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
21 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.002 | 0,001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.001
22 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
23 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.002 | 0.001未満 | 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001
24 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | 0.26 | ０・０８ | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満
25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.007 | 0.001未満 | 0.003 | 0.005 | 0.001未満 | 0.009 | 0.004
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | ０・００３ | 0.001未満 | 0.001 | 0.002 | 0.001未満 | 0.002 | 0.002
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01未満 | - | - | - | - | - | -
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | - | - | - | - | - | -
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 0.03未満 | - | - | - | - | - | -
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0，01未満 | - | - | - | - | - | -
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | 6.9 | - | - | - | - | - | -
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | - | - | - | - | - | -
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.9 | 3.8 | 6.1 | 3 | 2.9 | 2 | 3.1
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 35 | - | - | - | - | - | -
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 56 | - | - | - | - | - | -
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | - | - | - | - | - | -
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | 0.000001未満 | - | - | - | - | - | -
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | 0.000001未満 | - | - | - | - | - | -
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.02未満 | - | - | - | - | - | -
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | 0.0005未満 | - | - | - | - | - | -
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 0.5 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | ０・４ | 0.3
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 8.3 | ７．０
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | １未満 | １未満 | １未満 | １未満 | 1未満 | 1未満 | １未満
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4
| 水温(℃） | - | 14 | 14 | 14.5 | 12 | 13 | 12.4 | 14
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 11月専用水道
平成24年 11月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成24年11月21日～11月30日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 専用水道浄水
|  |  | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 0 | 0 | 2
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | 0.37 | 0.38 | 0.75
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | -
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | -
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | -
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.17 | 0.01 | 0.006
23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.005 | 0.004 | 0.006
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.2 | 0.12 | 0.12
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.021 | 0.012 | 0.008
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.004 | 0.002 | 0.002
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 5.9 | 7 | 2.4
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１２mg/l以下 | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | -
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 0.4 | 0.3 | 0.6
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7 | 7.3
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 1未満 | 1未満 | 1
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| 水温(℃） | - | 12.6 | 12.5 | 10.5
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 12月上水道
平成25年 12月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成25年12月18～25日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.8 | 3.7 | 5.9 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 3
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | -
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 0.4 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 8.2 | 6.8
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | 1未満 | １未満 | 1未満 | １未満 | １未満 | 1未満 | 1未満
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4
| 水温(℃） | - | 9.5 | 8.8 | 10.5 | 7 | 10 | 8.4 | 9.5
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 12月専用水道
平成25年 12月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成25年12月18～25日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 専用水道浄水
|  |  | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100/１ml以下 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | -
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | -
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | -
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | -
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | -
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | -
23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | -
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03g/l以下 | - | - | -
29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | -
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | -
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | -
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | -
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | -
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | -
37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.1 | 7.9 | 2.6
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | -
39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | -
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
41 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | -
42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | -
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | -
45 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 5mg/l以下 | 0.8 | 0.3 | 0.4
46 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7 | 7.1
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 色度 | 5度以下 | 2 | 1未満 | 2
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.3 | 0.2 | 1
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.1 | 0.2 | 0.1
| 水温(℃） | - | 9.5 | 9.4 | 8.4
※ | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水